## Checklist Codex Wonen
Checklist Woningbouw — Codex Wonen / VMSW
Gebruik kolom 'Opmerking' voor projectspecifieke notities. Vink af (☐ → ☑) na controle.
1.1 Verdiepingshoogte
| Eis / Onderdeel | Afmeting / Voorwaarde | Opmerking
☐ | Leefruimte en keuken | min. 2,50 m
☐ | Slaapkamers en badkamer | min. 2,40 m
☐ | Berging, gang, toilet, garage | min. 2,20 m
☐ | Draagconstructies/technische installaties mogen plaatselijk lager zijn | nooit lager dan deuropening
2.1.2 Inkomzone
| Eis / Onderdeel | Afmeting / Voorwaarde | Opmerking
☐ | Minimale oppervlakte inkomzone | 1,50 m²
☐ | Vestiaire ≤ 3 personen — kast min. 0,60×0,60×2,00 m of wandhaakjes 0,80×0,30×2,00 m | basisvestiaire
☐ | Vestiaire ≥ 4 personen — extra breedte per bijkomende persoon | + 0,20 m / persoon
2.1.4 Leefruimte (zithoek + eethoek)
| Eis / Onderdeel | Afmeting / Voorwaarde | Opmerking
☐ | Minimale oppervlakte | 18,00 m² + 2,00 m²/persoon
☐ | Eethoek breedte — ≤ 2 personen | min. 2,70 m
☐ | Eethoek breedte — ≥ 3 personen | min. 3,20 m
☐ | Zithoek breedte — ≤ 2 personen | min. 3,20 m
☐ | Zithoek breedte — ≥ 3 personen | min. 3,60 m
☐ | Zithoek kast | 1,50 × 0,50 m
☐ | Ruimte rond eettafel | 0,80 m
☐ | Eetkamerkast | 1,50 × 0,50 m
☐ | Vrije doorgangen | 0,80 m
2.1.5 Keuken
| Eis / Onderdeel | Afmeting / Voorwaarde | Opmerking
☐ | Minimale oppervlakte | 4,00 m² + 0,50 m²/persoon
☐ | Aanrechtlengte — ≤ 3 personen | min. 3,60 m
☐ | Aanrechtlengte — 4–6 personen | min. 4,20 m
☐ | Aanrechtlengte — ≥ 7 personen | min. 4,80 m
☐ | U-vorm: hoekmodule telt mee in aanrechtlengte | 0,60 m
☐ | Vrije gebruiksruimte tussen twee aanrechten | min. 1,00 m
☐ | Dubbele spoeltafel (groot + klein) met afdruipblad | min. 0,90 m breed + 0,30 m afzetruimte
☐ | Fornuis + afzetruimte aan beide zijden | 0,60 m + 2 × 0,30 m
☐ | Aaneengesloten werkvlak | min. 0,60 m
☐ | Hoge koelkast | 0,60 m
☐ | Wegneembare onderkast of legplanken + aansluiting vaatwasser | 0,60 m
☐ | Bovenkasten (of extra onderkast als niet mogelijk) | 2 × 0,60 m breed
☐ | Dampkap voorzien | —
2.1.6 Slaapkamer ouders
| Eis / Onderdeel | Afmeting / Voorwaarde | Opmerking
☐ | Minimale oppervlakte | 11,00 m²
☐ | Bed | 2,05 × 1,60 m
☐ | 2 nachtkastjes | —
☐ | Kast (mag gedeeld worden over slaapkamer en nachthal) | 2,40 × 0,60 × 2,00 m
☐ | Vrije doorgang | 0,80 m
2.1.6 Slaapkamer kinderen
| Eis / Onderdeel | Afmeting / Voorwaarde | Opmerking
☐ | 1 kind — minimale oppervlakte | 7,00 m²
☐ | 1 kind — minimale breedte | 2,20 m
☐ | 2 kinderen — minimale oppervlakte | 12,00 m²
☐ | 2 kinderen — minimale breedte | 2,60 m
☐ | Bed per kind | 2,05 × 0,90 m
☐ | Nachtkastje per kind | —
☐ | Kast per kind | 1,00 × 0,60 × 2,00 m
☐ | Bureau per kind | 1,20 × 0,70 m
☐ | Vrije doorgang | 0,80 m
2.1.8 Badkamer
| Eis / Onderdeel | Afmeting / Voorwaarde | Opmerking
☐ | Minimale oppervlakte — badkamer zonder toilet | 3,00 m² + 0,50 m²/persoon
☐ | Minimale oppervlakte — badkamer met toilet | 4,00 m² + 0,50 m²/persoon
☐ | Toilet in badkamer toegestaan (≤ 3 pers.) — als toegankelijk vanuit inkomhal / nachthal / sas | ≤ 3 personen
☐ | Extra toilet verplicht | ≥ 5 personen of meerdere woon-/slaapniveaus
☐ | Extra sanitaire cel (douche + wastafel) | ≥ 7 personen én meerdere niveaus
☐ | Bad of douche met standaardafmetingen + gordijnrail | —
☐ | Wastafel(s) | 1 (≤ 4 pers.) / 2 (≥ 5 pers.)
☐ | Ruimte voor hoge kast of wastafelmeubelkast | 0,40×0,40 m of 0,60×0,50 m
☐ | Vrije gebruiksruimte aan wastafel | 0,80 m
☐ | Badkamer gesitueerd in nachtgedeelte van de woning | —
2.1.9 Berging in de wooneenheid
| Eis / Onderdeel | Afmeting / Voorwaarde | Opmerking
☐ | Minimale oppervlakte — appartementen | 3,00 m² + 0,50 m²/persoon
☐ | Minimale oppervlakte — woningen | 5,00 m² + 0,50 m²/persoon
☐ | Minstens 1 berging grenst aan keuken/eethoek of inkomhal | —
☐ | Vrije ruimte voor hoge kasten/rekken | 0,60×0,60 m en 1,20×0,60 m
☐ | Technieken al intekenen in voorontwerpfase | —
☐ | Ingemaakte kast als vervanging: vrije ruimte voor 2 toestellen naast elkaar | 2 × 0,60×0,60 m
☐ | Extra berging bij zonneboiler of warmtepomp (buffervat in berging) | + 1,50 m²
☐ | Vermijd smalle diepe bergingen; 2 kleinere bergingen genieten voorkeur | aanbeveling